|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ** | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача, м3/час** | **Напор, м** | **Эл.двигатель**  **кВт\* об/мин** | **Цена с НДС, тг** | |
|
| К8/18 | 8 | 18 | 1,5/3000 | **163 000** | |
| К8/18 | 8 | 18 | 2,2/3000 | **договорная** | |
| К20/30 | 20 | 30 | 4/3000 | **193 000** | |
| К20/30 | 20 | 30 | 5,5/3000 | **203 000** | |
| К45/30 | 45 | 30 | 7,5/3000 | **308 000** | |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,5/3000 | договорная | |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2/3000 | договорная | |
| К65-50-125 | 25 | 20 | .3/3000 | **договорная** | |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5/3000 | **239 000** | |
| К65-50-160а | 20 | 25 | 4/3000 | договорная | |
| К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5/3000 | **266 000** | |
| К 80-65-160а | 45 | 25 | 7,5/3000 | договорная | |
| К 80-50-200 | 50 | 50 | 15/3000 | **440 000** | |
| К 80-50-200а | 45 | 40 | 11/3000 | договорная | |
| К 100-65-200 | 100 | 50 | 22/3000 | договорная | |
| К 100-65-200а | 90 | 40 | 18,5/3000 | договорная | |
| К 100-80-160 | 100 | 32 | 15/3000 | договорная | |
| К 100-80-160а | 90 | 26 | 11/3000 | договорная | |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 45/3000 | договорная | |
| К 100-65-250а | 90 | 67 | 37/3000 | договорная | |
| К 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5/1500 | договорная | |
| К 150-125-315 | 200 | 32 | 30/1500 | договорная | |
| К 150-125-315а | 180 | 26 | 22/1500 | договорная | |
| К290/30 | 290 | 30 | 37/1500 | договорная | |
| К160/30 | 160 | 30 | 30/1500 | договорная | |
| **НАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ** | | | | | |
| КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2\*3000 | договорная | |
| КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4\*3000 | договорная | |
| КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5\*3000 | договорная | |
| КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15\*3000 | договорная | |
| КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5\*3000 | договорная | |
| КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15\*1500 | договорная | |
| КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30\*3000 | договорная | |
| **НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ BOД** | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача м3/час** | **Напор** | **Эл.двигатель**  **кВт\* об/мин** | **Цена с НДС, тг** | |
| ГНОМ 6-10 220В (практик) | 6 | 10 | 0,75x3000 | договорная | |
| ГНОМ 6-10  220В с поплавком | 6 | 10 | 0,6\*3000 | договорная | |
| ГНОМ 10-6  220В | 10 | 6 | 0,6\*3000 | договорная | |
| ГНОМ 10-6 220В с поплавком | 10 | 6 | 0,6x3000 | договорная | |
| ГНОМ 10-10 380В | 10 | 10 | 1,1x3000 | **66 000** | |
| 4ГНОМ 10-10 380В (московский насосный) | 10 | 10 | 0,75\*3000 | **158 000** | |
| ГНОМ 10-10  220В (Практик) | 10 | 10 | 0,75\*3000 | **60 000** | |
| ГНОМ 10-10 220В с поплавком (практик) | 10 | 10 | 0,75\*3000 | **65 000** | |
| ГНОМ 16-16  380В | 16 | 16 | 1,5x3000 | | **103 000** | |
| ГНОМ 16-16  220В | 16 | 16 | 1,5\*3000 | | **102 000** | |
| ГНОМ 16-16  220В с поплавком (Практик) | 16 | 16 | 1,5\*3000 | | **102 000** | |
| ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3x3000 | | **209 000** | |
| ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5,5\*3000 | | **договорная** | |
| ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4х3000 | | договорная | |
| ГНОМ 100-25 (Уралгидропром) | 100 | 25 | 11х3000 | | договорная | |
| ЦМК 16-27 с ножом | 16 | 27 | 3,2\*3000 | | договорная | |
| ЦМК 16-27 (Практик) | 16 | 27 | 3,2\*3000 | | **261 000** | |
| ЦМК 40-25 (Уралгидропром) | 40 | 25 | 7,5\*3000 | | договорная | |
| ЦМК 40-25 с ножом (Уралгидропром) | 40 | 25 | 7,5\*3000 | | договорная | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ** | | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача м3/час** | **Напор, м** | | **Эл. дв.кВт** | **Цена,тг с НДС** | |
| СМ | От 20 до 400 | От 7,8 до 80 | | От 3 до 110 | договорная | |
| **ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА** | | | | | | | |
| Д | От 160 | | От 25 | От 30 до 250 | | договорная | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ЭЦВ** | | | | | | | |
| **Марка насоса** | | **ЭЦВ 4** | **ЭЦВ 5** | **ЭЦВ6** | **ЭЦВ8, ЭЦВ 10** | | Цена - договорная |
| **СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИННЫМИ НАСОСАМИ ЭЦВ** | | | | | | | | |
| **Марка** | **Сила тока, А** | | | | | **Цена с НДС, тг** | | |
| СУЗ-10 | 3 - 10 | | | | | Договорная | | |
| СУЗ-25 | 10 - 25 | | | | | Договорная | | |
| СУЗ-40 | 10 - 40 | | | | | Договорная | | |
| СУЗ-40 «Родник» | 3,0-13кВт | | | | | Договорная | | |
| СУЗ-100 | 30 - 100 | | | | | Договорная | | |
| СУЗ - 200 | 80 - 200 | | | | | договорная | | |
| **провод** | **ВПП 2,5мм - 16мм** | | | | | **Цена - договорная** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ** | | | |
| **Марка насоса** | НМШ2/40, НМШ5/25, НМШ8/25, НМШ 32/10 | **Цена договорная** | |
| **НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ** | | | |
| **Марка насоса** | ВВН 1-0,75, ВВН 1-1,5, ВВН 1-3, ВВН 1-6, ВВН 1-12 | | **Цена договорная** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мотопомпы бензиновые FORZA ,TARLAN** | | | | | | | |
| **Тип** | **Подача ном.,  м3/час** | **Диаметр.рукава, мм** | **Объем двиг** | **Высота подъема, м** | **Глубина всас, м** | **Диам.пропуск.част, мм** | **Цена с НДС,  тенге** |
| **FORZA FWP50C** | **30** | **50** | **208сс** | **28** | **7** | **5** | **72 860** |
| **FORZA FWP80C** | **60** | **80** | **208 cc** | **26** | **7** | **5** | **78 630** |
| **FORZA FWP80T** | **60** | **80** | **208cc** | **26** | **7** | **20** | **128 400** |
| **TARLAN TWP 80T** | **66** | **80** | **212cc** | **26** | **7** | **20** | **152 000** |
| **TARLAN TWP 100T** | **120** | **100** | **389cc** | **26** | **7** | **30** | **229 000** |